Копии документов должны храниться в Деле потребителя до истечения срока их действия.

6. Теплоисточники:

*распорядительный документ о создании комиссии по проверке готовности к работе в предстоящий осенне-зимний период (должна быть создана не позднее чем за 10 дней до начала работы комиссии);

*документы, подтверждающие наличие в организации:

обслуживающего персонала, эксплуатирующего теплоисточник;

лица, ответственного за тепловое хозяйство (распорядительный документ о назначении лица, ответственного за тепловое хозяйство, и документ, подтверждающий прохождение им проверки знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей);

*копии первого и последнего листа положения о взаимоотношениях с потребителями и взаимодействии при аварийных ситуациях (при отпуске тепловой энергии сторонним потребителям);

*свидетельства о поверке приборов учета тепловой энергии (при их отсутствии – документов, подтверждающих направление их на поверку);

*акты, подтверждающие выполнение работ по испытаниям тепловых сетей, водоподогревателей, по испытаниям и промывке трубопроводов и оборудования тепловых пунктов, систем отопления, трубопроводов и калориферов систем вентиляции, содержащих сведения о параметрах испытаний, а также о рабочем давлении теплоносителя (Рраб);

*заключение о готовности поднадзорных Госпромнадзору (иной организации, осуществляющей государственный надзор в области промышленной безопасности) котельных мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов к работе в осенне-зимний период.

7. Организации:

*распорядительный документ о создании комиссии по проверке готовности к работе в предстоящий осенне-зимний период (должна быть создана не позднее чем за 10 дней до начала работы комиссии);

*документы, подтверждающие наличие в организации:

- лица, ответственного за тепловое хозяйство (распорядительный документ о назначении лица, ответственного за тепловое хозяйство, и документ, подтверждающий прохождение им проверки знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей);

- обслуживающего персонала, эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети, или договора со специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей (в случае отсутствия обслуживающего персонала в организации);

*свидетельства о поверке приборов учета тепловой энергии (при их отсутствии – документов, подтверждающих направление их на поверку);

*акты, подтверждающие выполнение работ по испытаниям тепловых сетей, водоподогревателей, по испытаниям и промывке трубопроводов и оборудования тепловых пунктов, систем отопления, трубопроводов и калориферов систем вентиляции, содержащих сведения о параметрах испытаний, а также о рабочем давлении теплоносителя (Рраб);

*акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (по объектам, теплоснабжение которых осуществляется энергоснабжающей организацией по договору теплоснабжения).